15-2 1Φ3W110/220V電源火線對地電壓110V，以第3種接地工程接地電阻在100Ω以下。

15-3 本題庫的所有答案都選擇 第三種接地工程 就對了!!

15-4 「中性線」又稱「地線」又稱「被接地導線」，以白(淺灰)色絕緣皮標示。

15-7 「內線系統接地」是將電度表接至接戶開關之前的「地線」實行接地，以防負載增加造成線路壓降上升使「地線」的電位浮動。

15-14 與17-2相同。

15-15 第三種接地工程，火線對地電壓: 150V以下🡺接地電阻100Ω以下。 151V~300V🡺50Ω以下。 301V~600V🡺10Ω以下。 600V以上為高壓，不屬第三種接地工程。


15-19 兩根銅管需距離1.8公尺以上效果才會顯著，否則電流擴散效果不佳。

15-21 3Φ3W 220V電源火線對地電壓為220V，以第3種接地工程接地電阻在50Ω以下。

15-23 參考17-15，火線對地電壓150V以下🡺接地電阻100Ω以下。

15-27 依分流定則: 電阻並聯時電流的分配與電阻值成反比，R3增加則I3減小、I2增大。

15-28 4Ω與6Ω串聯接於110V電壓，10Ω採並聯接法不影響電壓的分配。  
依分流定則: 6Ω的壓降 =



15-29 總電阻  
5Ω電阻消耗的功率

15-30 參閱17-15說明，151V~300V🡺50Ω以下。

